|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAZÃO SOCIAL:** |  | **CNPJ:** |  |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** |  | **CPF:** |  |
| **E-MAIL:** |  |

**À Prefeitura Municipal de Paranapanema CNPJ: 46.634.309/0001-34**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Processo de compra nº**  | **424** | **/** | **2.022** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A/C:** | **Estagiario Compras** | **E-mail:** | **estagiario.compras@paranapanema.sp.gov.br** |

**Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS** | **UNID.** | **QDE.** | **R$ UNIT.** | **R$TOTAL**  | **Marca** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **cabo flexivel 35 mm** | **Cor do Cabo: Preto.**  | **MTL** | **85,00** |  |  |  |
| **2** | **CABO FLEXIVEL 16 MM** |  | **MT** | **30,00** |  |  |  |
| **3** | **Cabo**  | **Flexível de 35 MM, Cor do Cabo: AZUL**  | **MT** | **30,00** |  |  |  |
| **4** | **Cabo Flexível** | **50 MM, Cor do Cabo: PRETO**  | **MT** | **30,00** |  |  |  |
| **5** | **Alicate** | **Hidraulico para Terminal até 120 mm.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **6** | **TERMINAL DE COMPRESSÃO 35 MM** | **Olhal para Cabos.**  | **UN** | **8,00** |  |  |  |
| **7** | **Terminal** | **Compressão, 50 MM, Olhal para Cabos.**  | **UN** | **8,00** |  |  |  |
| **8** | **Terminal** | **Tubular, 35 MM, Ihos**  | **UN** | **3,00** |  |  |  |
| **9** | **Porta Fusível**  | **Com Ferragem, base C (Chave Elo).**  | **PÇ** | **1,00** |  |  |  |
| **10** | **elos de corrente** | **Elo Fusível, 25 KV.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **11** | **Chave** | **NH - 250 amp.**  | **UN** | **1,00** |  |  |  |
| **12** | **Conector**  | **Split Bolt 35 MM.**  | **PÇ** | **8,00** |  |  |  |
| **13** | **Fita** | **Alta Fusão**  | **UN** | **2,00** |  |  |  |
| **14** | **FITA ISOLANTE 20 M** |  | **UN** | **6,00** |  |  |  |
| **15** | **PARAFUSO SEXTAVADO** | **50 MM x 10 MM, com porca e aruelas.**  | **UN** | **8,00** |  |  |  |
| **16** | **CABO FLEXIVEL 2.5 MM** |  | **MT** | **200,00** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL R$** |  |

**ATENÇÃO: CONFORME INCISOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO DE ICMS 42/09, FICAM TODAS AS EMPRESAS OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL ELETRONICA ( NF-e ) PARA OPERAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011.**

Validade da Proposta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Condições de pagamento:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prazo de entrega:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022.

 Local e data

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 assinatura