| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CPF: |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |

À Prefeitura Municipal de Paranapanema  CNPJ: 46.634.309/0001-34

| Processo de compra nº | 472 | / | 2.022 |
| --- | --- | --- | --- |

| A/C: | ESTAGIARIOS | Email: | estagiario.compras@paranapanema.sp.gov.br |
| --- | --- | --- | --- |

Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS | UNID. | QDE. | R$ UNIT. | R$TOTAL | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL - UNID - equipo utilizado para nutrição enteral. ponta perfurante adaptável com facilidade e segurança em qualquer tipo de frasco/ampola/bolsa, contendo protetor; câmara de gotejamento flexível e transparente permitindo o monitoramento do fluxo da alimentação a ser administrada; tubo flexível de coloração azul em p.v.c. de no mínimo 1,2m de comprimento. regulador de fluxo (clamp e rolete) para controle de fluxo com segurança, conector escalonadopara diferentes diâmetros de sonda, contendo protetor.embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, contendo os dados impressos de identificação, código, lote, fabricação, validade e registro. |  | UN | 2.000,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EQUIPO MACROGOTAS FOTOSSENSIVEL - UNID - Equipo Fotossensível utilizado para a condução e/ou administração de soluções parenterais fotossensíveis a partir de recipiente específico de soluções até o dispositivo de acesso venoso. O escoamento da solução por meio da gravidade e a regulagem do gotejamento por meio da pinça rolete. Lanceta perfurante para conexão ao recipiente de solução; Injetor lateral isento de látex, com plataforma de proteção para dedos e corta-fluxo; Filtro de ar hidrófobo bacteriológico (abertura 0,22 micra); Extensão em PVC Âmbar; Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete com corta fluxo e descanso. |  | UN | 100,00 |  |  |  |
| 3 | ATADURA GESSADA 08X3 - CX C/20 - Atadura gessada 8 cm x 3 m, Tela tipo giro ingles, 100% algodao, cortes sinuosos nas laterais, embalada individualmente, secagem de 3 a 5 minutos e cor branca. Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. |  | CX | 10,00 |  |  |  |
| 4 | ATADURA GESSADA 12x3 - CX C/20 - Atadura gessada 12 cm x 3 m, Tela tipo giro ingles, 100% algodao, cortes sinuosos nas laterais, embalada individualmente, secagem de 3 a 5 minutos e cor branca. Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. |  | CX | 20,00 |  |  |  |
| 5 | SABONETE EM BARRA 20 gramas - cx c/500 unid - para higiene pessoal, fragrância suave, a base de lanolina, testado dermatologicamente; deve apresentar registro na ANVISA/MS, apresentado em barra com, no mínimo, 20g caixa c\ 500 unidades. |  | UN | 1,00 |  |  |  |

| TOTAL R$ |  |
| --- | --- |

ATENÇÃO: CONFORME INCISOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO DE ICMS 42/09, FICAM TODAS AS EMPRESAS OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL ELETRONICA ( NF-e ) PARA OPERAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011.

Validade da Proposta:____________________

Condições de pagamento:___________________

Prazo de entrega:__________________________

_________________________________,_____ de_______________ de 2022.

Local e data

____________________________________________

assinatura