| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CPF: |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |

À Prefeitura Municipal de Paranapanema  CNPJ: 46.634.309/0001-34

| Processo de compra nº | 886 | / | 2.022 |
| --- | --- | --- | --- |

| A/C: | PEDRO HENRIQUE | E-mail: | pedro.compras@paranapanema.sp.gov.br |
| --- | --- | --- | --- |

Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS | UNID. | QDE. | R$ UNIT. | R$TOTAL | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | APARELHO BIPAP AUTOMATICO - UNID *Alívio expiratório: (C-Flex, C-Flex+, Bi-Flex.) Suaviza e adequa a pressão em todos os estágios da respiração, Smart Ramp (0-45 minutos. Suaviza o fluxo de ar enquanto o paciente adormece), EZ-Start (Facilita o início da terapia respiratória, melhorando a adesão ao tratamento), CPAP-Check (Analisa os últimos 30 dias de terapia para verificar se a pressão de tratamento fornecida é a ideal), Digital Auto-Trak: (Compensa vazamentos na máscara), Detecção Avançada de Eventos: Capaz de detectar até mesmo a apneia central, Dados da Forma de Onda,Tela colorida, baseada em ícones e desenvolvida para facilitar a interação do paciente com o tratamento. | CRIANÇA DE 05 MESES E 07 DIAS , APARELHO SER ESPECIFÍCO INFANTIL E COMPLETO | UN | 1,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| TOTAL R$ |  |
| --- | --- |

ATENÇÃO: CONFORME INCISOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO DE ICMS 42/09, FICAM TODAS AS EMPRESAS OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL ELETRONICA ( NF-e ) PARA OPERAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011.

Validade da Proposta:____________________

Condições de pagamento: 20 dias após a entrega do produto

Prazo de entrega: Imediato

Anexo descritivo do Aparelho

Descrição:

AJUSTES:

Circuito: active com PAP; Passivo

Tipos de ventilação: controle de volume;  controle  de pressão; bi-nível

Modos de volume: AC; SIMV (w/OS); CV

Modos de pressóricos: CPAP; S; S/T; T; PC-SIMV (w/ PS)

IPAP: 4 até 50 cm H2O

EPAP: para circuitos ativos 0 até 25 cm H2O

EPAP: para circuitos passivos 4 até 50 cm H2O

CPAP: para circuitos passivos 4 até 20 cm H2O

PEEP: para circuitos ativos 0 até 25 cm H2O

PEEP: para circuitos passivos 4 até 25 cm H2O

Diferencial de suporte de pressão 0 até 30 cm H2O

ALARMES:

Desconexão do circuito: desligado; 10 até 60 seg

Taxa de apneia: desligado;  10 até 60 seg

Volume corrente alto: desligado; 50 até 2000ml

Volume corrente baixo: desligado; 50 até 2000ml

Alta ventilação por minuto: desligado; 0.1 até 99 L/min

Baixa ventilação por minuto: desligado; 0.1 até 99 L/min

Alta taxa respiratória: desligado; 4 até 80 BPM.

Baixa taxa respiratória: desligado; 4 até 80 BPM

_________________________________,_____ de_______________ de 2022.

Local e data

____________________________________________

assinatura