| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CPF: |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |

À Prefeitura Municipal de Paranapanema  CNPJ: 46.634.309/0001-34

| Processo de compra nº | 900 | / | 2.023 |
| --- | --- | --- | --- |

| A/C: | ESTAGIARIOS | E-mail: | compras02@paranapanema.sp.gov.br |
| --- | --- | --- | --- |

Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS | UNID. | QDE. | R$ UNIT. | R$TOTAL | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | TERMOMETRO CLINICO DIGITAL - UNID - Termometro Com Visor de Cristal Liquido, Termometro Digital, Clinico, Range de Medicao de 32 a 42 Graus Celsius; Em Material a Prova de Agua, Com Sinais Sonoros Diferenciados e Funcao Auto Desligamento; Graduada Em Graus Celsius, Resolucao de Temperatura: 0,1 Graus Celsius, Precisao: +/-0,1 Graus Celsius; Embalagem Em Material Apropriado Que Garanta a Integridade do Produto. Rotulagem de Acordo Com Legislacao Vigente Certificado de Calibracao. |  | UN | 50,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | FILTRO BACTERIANO PARA INTUBAÇÃO Descrição Filtro Bacteriológico para Ventiladores filtro de barreira (bacterial/viral) produto de uso individual, descartável, estéril, atóxico, eletrostático, hidrofóbico, conexão universal reta para uso em circuito respiratório ou anestesia, tratamento intensivo, assistência domiciliar ou cirurgia. Compatível com equipamentos de CPAP, Binível e ventiladores mecânicos. ESPECIFICAÇÕES Eficiência de filtragem: 99,99% Resistência (30lpm): 100pa Conexões: 22M x 15F-22F x 15M Porta de entrada de Oxigênio: Sim Umidificador: Não |  | UN | 30,00 |  |  |  |
| 3 | TRAQUEIA CONRRUGADA EM SILICONE 22 X 1500 CM , AUTOCLAVAVEL , COM CONECÇÃO MALEAVÉL . NO REGISTRO NA ANVISA |  | UN | 20,00 |  |  |  |
| 4 | INDICADOR BIOLOGICO |  | CX | 300,00 |  |  |  |
| 5 | INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 – CX C/100 – Integrador classe 5 abrangendo 3 variáveis de esterilização: tempo, temperatura e vapor. Parâmetro 121º - 17 minutos. 134º - 3,5 minutos. Precisão rigorosa, correspondendo a curva de morte de Geobacillus Stearothermophilus. Facilidade na leitura e controle de registros. Atóxico |  | CX | 25,00 |  |  |  |
| 6 | CURATIVO HIDROFIBRA COM PRATA 10X10 – UNID - Mata uma ampla quantidade de bactérias, incluindo superbactérias resistentes aos antibióticos, com seu reservatório de prata; Evita formação de biofilme; Tira o excesso de exsudato, ajuda a evitar contaminação cruzada e previne maceração; Mantém a umidade ideal para a ferida; Camada ocupa os espaços da ferida e mantém a umidade ideal, eliminando espaço para tecido morto e proliferação das bactérias. |  | UN | 200,00 |  |  |  |
| 7 | CONJUNTO INALACAO INFANTIL - UNID - continua atraves de fluxo de oxigenio ou ar Comprimido - micronebulizador. apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente. |  | UN | 30,00 |  |  |  |
| 8 | CONJUNTO INALACAO ADULTO - UNID - continua atraves de fluxo de oxigenio ou ar Comprimido - micronebulizador. apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente. |  | UN | 30,00 |  |  |  |
| 9 | EQUIPO NUTRIÇÃO ENTERAL |  | CX | 1.500,00 |  |  |  |
| 10 | CLOREXIDINA 2% 1000 ML |  | UN | 36,00 |  |  |  |
| 11 | SERINGA 3 ML - UNID - Seringa sem rosca 03 ml, s/agulha confeccionadas em polipropileno, siliconizacao interna, cilindro com anel retencao e com escala nítida de medidas (milimetrada) - traços e números de inscrições claras e legíveis, registro na ANVISA, LOTE, VALIDADE mínima de 12 meses. |  | UN | 5.000,00 |  |  |  |
| 12 | LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 - PAR - Superficie texturizadas lubrificadas com po absorvivel esterizadas por raio gama, 100% latex, cor natural. apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente. |  | PAR | 400,00 |  |  |  |
| 13 | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL - N.8,0 |  | PAR | 200,00 |  |  |  |

| TOTAL R$ |  |
| --- | --- |

ATENÇÃO: CONFORME INCISOS DA CLAUSULA SEGUNDA DO PROTOCOLO DE ICMS 42/09, FICAM TODAS AS EMPRESAS OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL ELETRONICA ( NF-e ) PARA OPERAÇÕES DESTINADAS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A PARTIR DE 01 DE ABRIL DE 2011.

Validade da Proposta:____________________

Condições de pagamento:___________________

Prazo de entrega:__________________________

Frete: CIF

_________________________________,_____ de_______________ de 2023.

Local e data

____________________________________________

assinatura