| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CPF: |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |

À Prefeitura Municipal de Paranapanema  CNPJ: 46.634.309/0001-34

| Processo de compra nº | 1037 | / | 2.023 |
| --- | --- | --- | --- |

| A/C: | ESTAGIARIOS | E-mail: | compras02@paranapanema.sp.gov.br |
| --- | --- | --- | --- |

Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS | UNID. | QDE. | R$ UNIT. | R$TOTAL | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | CLAMP UMBILICAL - UNID - Clamp para Cordao Umbilical, Esteril,confeccionado Em Plastico Resistente, Atoxico, Em Forma de Pinca Dentada Internamente,c/fecho de Seguranca Inviolavel, de Aproximadamente 6,0 Cm, Sendo Cada Caixa Acompanhada de Um Cortador, a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente, Embalado Em Material Que Promova Barreira Microbiana e Abertura Asseptica. |  | UN | 500,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CLOREXIDINA 2% 1000 ML |  | UN | 48,00 |  |  |  |
| 3 | LUVA ESTÉRIL Nº 6,0 |  | PAR | 200,00 |  |  |  |
| 4 | SONDA URETRAL 10 - UNID - Sonda n.10 confeccionada em pvc, sem rebarbas de manufatura, atoxica, apirogenica, flexivel, transparente, com 35 cm de comprimento, numero 10, com conector universal, nao siliconizada, Esteril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. |  | UN | 600,00 |  |  |  |
| 5 | Cateter Intravenoso 24G |  | UN | 1.000,00 |  |  |  |
| 6 | ELETRODO DESCARTAVEL - PCT C/50 - Eletrodo Descartavel para Monitorizacao Cardiaca Continua, Compativel Com Qualquer Monitor, Confeccionado Com Dorso de Espuma/ Emborrachado, Com Face Inferior Adesiva Hipoalergenica Protegida, Com Pino Em Aco Inoxidavel e Contra Pino Em Prata e Cloreto de Prata, Com Gel Condutor Solido, Tamanho Adulto, Embalado Em Saco Aluminizado Que Garanta a Integridade do Produto, o Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente. |  | PAC | 100,00 |  |  |  |
| 7 | SONDA NASOGASTRICA LONGA 08 - UNID - Sonda longa n.08 PVC atoxico siliconizado Esteril, a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. |  | UN | 100,00 |  |  |  |
| 8 | ATADURA GESSADA 20x3 - CX C/20 - Atadura gessada 20 cm x 3 m, Tela tipo giro ingles, 100% algodao, cortes sinuosos nas laterais, embalada individualmente, secagem de 3 a 5 minutos e cor branca. Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente. |  | CX | 10,00 |  |  |  |
| 9 | MASCARA ORONASAL CPAP - TAMANHO P - Tipo de Máscara: Facial (Nariz e Boca); Fixação simples de três pontos; Válvula de segurança anti-asfixia; Clipes de engate rápido; Estrutura leve e almofada de silicone macio. |  | UN | 2,00 |  |  |  |
| 10 | MASCARA ORONASAL CPAP - TAMANHO M - Tipo de Máscara: Facial (Nariz e Boca); Fixação simples de três pontos; Válvula de segurança anti-asfixia; Clipes de engate rápido; Estrutura leve e almofada de silicone macio. |  | UN | 2,00 |  |  |  |
| 11 | MASCARA ORONASAL CPAP - TAMANHO G - Tipo de Máscara: Facial (Nariz e Boca); Fixação simples de três pontos; Válvula de segurança anti-asfixia; Clipes de engate rápido; Estrutura leve e almofada de silicone macio. |  | UN | 2,00 |  |  |  |
| 12 | COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1,2 LITROS - UNID - Coletor de Urina sistema Aberto, Adulto tipo Garrafa, Graduacao a Partir de 100ml, Com Tubo de Drenagem, conector P/dispositivo de Incontinencia, ampola reservatorio 1200ml, alca para fixacao, apresentacao Em Conformidade Com a Legislacao Atual Vigente. |  | UN | 100,00 |  |  |  |

| TOTAL R$ |  |
| --- | --- |

Habilitação da Empresa para Compras/ Serviços conforme  Decreto Municipal Nº 2.498,  de 24 /03/2023

Art. 16. Para a habilitação do fornecedor que apresentar a proposta mais vantajosa serão exigidos os seguintes documentos:

I - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários),

especialmente quando o proponente possuir domicílio ou sede no município de

Paranapanema;

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que

demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

IV - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho e

V - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente,

quando for caso.

Validade da Proposta:____________________

Condições de pagamento:___________________

Prazo de entrega:__________________________

Frete: CIF

_________________________________,_____ de_______________ de 2023.

Local e data

____________________________________________

assinatura