| RAZÃO SOCIAL: |  |  |  | CNPJ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  | CPF: |  |
| E-MAIL: |  |  |  |  |  |

À Prefeitura Municipal de Paranapanema  CNPJ: 46.634.309/0001-34

| Processo de compra nº | 994 | / | 2.023 |
| --- | --- | --- | --- |

| A/C: | PEDRO HENRIQUE | E-mail: | pedro.compras@paranapanema.sp.gov.br |
| --- | --- | --- | --- |

Encaminhamos-lhes para apreciação o orçamento/ proposta de venda dos produtos / serviços abaixo discriminados:

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS/MATERIAIS | UNID. | QDE. | R$ UNIT. | R$TOTAL | Marca |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | SONDA RETAL 28 - UNID - Sonda n.28 confeccionada em pvc, atoxica, flexivel, transparente, calibre 28 fr, com no minimo 35 cm de comprimento, extremidade distal sem conector, extremidade proximal arredondada, aberta, isenta de rebarbas, sonda siliconizada, Esteril, embalado em material que promova barreira microbiana e abertura asseptica. |  | UN | 200,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HASTES FLEXÍVEIS (COTONETE) | CAIXA COM 75 UNIDADES | CX | 50,00 |  |  |  |
| 3 | ESCOVA DEGERMAÇÃO, COM CLOREXIDINA À 2%, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE |  | UN | 500,00 |  |  |  |
| 4 | SCALP Nº23 |  | UN | 4.000,00 |  |  |  |
| 5 | COMPRESSA DE GAZE ESTERIL - PCT C/10 - Compressa de gaze esteril 7,5x7,5 cm, 13 fios, 100% algodao hidrofilo, embaladas em grau cirurgico, Esterilizadas por oxido de etileno, 8 camadas e 5 dobras, com dimensao 7,5 x7,5 cm quando fechadas quando abertas 15x30 cm, pacote c/10 unid. apresentacao do produto devera obedecer a legislacao vigente. |  | PAC | 4.000,00 |  |  |  |
| 6 | SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL - PCT C/100 - Sapatilha 100% polipropileno.Cor: branco.Gramatura 20. Atóxico. Uso único. Descartável. |  | PAC | 50,00 |  |  |  |
| 7 | AGULHA DESCARTAVEL 25 x 7 - CX C/100 - corpo de aco inoxidavel biselado, canhao em plastico, provida de protetor, calibre 25 x 7 Esterilizada a oxido de etileno, embalada individualmente, caixa com 100 pecas, a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente. |  | CX | 50,00 |  |  |  |
| 8 | Scalp nº 21G |  | UN | 1.000,00 |  |  |  |
| 9 | ATADURA DE CREPE 10x180 - PCT C/12 - Atadura de comprimento em repouso 10 cm x 1,80 metros, 13 fios, tipo I, confeccionada em 100% de algodao cru ou componentes sinteticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, sem desfiamentos, enrolada uniformemente, forma cilindrica, isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente, Apresentar Laudo Analitico Que Comprove Cuprimento Nbr 14056. |  | PAC | 200,00 |  |  |  |
| 10 | ATADURA DE CREPE 15X180 - PCT C/12 - Atadura de comprimento em repouso 15 cm x 1,80 metros, 13 fios, tipo I, confeccionada em 100% de algodao cru ou componentes sinteticos, com as bordas delimitadas, elasticidade adequada, sem desfiamentos, enrolada uniformemente, forma cilindrica, isenta de defeitos, embalagem individual com dados de identificacao e procedencia, a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Vigente, Apresentar Laudo Analitico Que Comprove Cuprimento Nbr 14056. |  | PAC | 200,00 |  |  |  |
| 11 | TESTE DE GRAVIDEZ - UNID - teste de gravidez em tiras imunocromatografica, especifica para determinacao da gonadotrofina corionica humana (hcg) em amostra de soro ou urina com uma sensibilidade de 25 mui/l, somente para diagnostico "in vitro", constando dados de identificacao, lote, validade, controle interno do teste. |  | UN | 300,00 |  |  |  |
| 12 | LENÇOL DESCARTAVEL ROLO 70X50 |  | UN | 200,00 |  |  |  |
| 13 | AGULHA PARA RAQUI 25 G x 3,5 - UNID - bisel tipo quincke, sem imperfeições ou rebarbas, que permita penetração suave na dura mater, cânula de parede fina que no seu maior diâmetro interno ofereça fluxo igual ao de uma agulha regular de maior calibre; canhão luer-lok com visor translúcido e internamente cônico que garanta conexão segura e perfeita visualização do liquor e facilite reinsercao do mandril. apresentação em unidade. embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, com identificação de material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização e prazo de validade. quando houver carimbo de identificação, deverá estar na borda da embalagem. |  | UN | 200,00 |  |  |  |
| 14 | AGULHA PARA RAQUI 27 G x 3,5 - UNID - bisel tipo quincke ou ponta huber, sem imperfeições ou rebarbas, que permita penetração suave na dura mater; canhão luer-lok com visor translúcido e internamente cônico que garanta conexão segura e perfeita visualização do liquor e facilite reinsercao do mandril. apresentação em unidade. embalagem individual íntegra, apropriada ao método de esterilização, com identificação de material, marca fabricante, lote, método e data de esterilização e prazo de validade. quando houver carimbo de identificação, deverá estar na borda da embalagem. selagem eficiente com 7mm (mínimo), com resistência mecânica que garanta a esterilidade do produto. |  | UN | 200,00 |  |  |  |

| TOTAL R$ |  |
| --- | --- |

Habilitação da Empresa para Compras/ Serviços conforme  Decreto Municipal Nº 2.498,  de 24 /03/2023

Art. 16. Para a habilitação do fornecedor que apresentar a proposta mais vantajosa serão exigidos os seguintes documentos:

I - Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica (CNPJ);

II - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários),

especialmente quando o proponente possuir domicílio ou sede no município de

Paranapanema;

III - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que

demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

IV - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho e

V - Prova de registro ou inscrição na entidade profissional competente,

quando for caso.

Validade da Proposta:____________________

Condições de pagamento:___________________

Prazo de entrega:__________________________

Frete: CIF

_________________________________,_____ de_______________ de 2023.

Local e data

____________________________________________

assinatura